## 2020年11月
湖南省南县自来水公司第三水厂检测日报 | [9 empty] | 湖南省南县自来水公司振兴水厂检测日报
[8 empty] | 2020年 | 11月 | [8 empty] | 2020年 | 11月
日期 | 项目 | 嗅和味 | 肉眼可见物 | 浊度 | 二氧化氯 | 色度 | 耗氧量 | 菌落总数 | 总大肠杆菌 | 日期 | 项目 | 嗅和味 | 肉眼可见物 | 浊度 | 余氯 | 色度 | 耗氧量 | 菌落总数 | 总大肠杆菌
| 方法 | 嗅气和尝味法 | 直接观察法 | 散射法 | 便携式检测仪 | 铂-钴标准比色法 | 高猛酸钾法 | 平皿计数法 | 滤膜法 |  | 方法 | 嗅气和尝味法 | 直接观察法 | 散射法 | 便携式检测仪 | 铂-钴标准比色法 | 高猛酸钾法 | 平皿计数法 | 滤膜法
| 单位 |  |  | NTU | mg/L | 度 | mg/L | CFU/ml | 10MPN/L |  | 单位 |  |  | NTU | mg/L | 度 | mg/L | CFU/ml | 10MPN/L
| 限值 | 无异臭异味 | 无 | ≤1 | 出厂水≥0.1 | <15 | ≤3 | <100 | 不得检出 |  | 限值 | 无异臭异味 | 无 | ≤1 | 出厂水≥0.3 | <15 | ≤3 | <100 | 不得检出
2020-11-01 |  | 无 | 无 | 0.22 | 0.22 | 5 | 1.09 | 5 | 未检出 | 2020-11-01 |  | 无 | 无 | 0.44 | 0.64 | 5 | 1.02 | 16 | 未检出
2020-11-02 |  | 无 | 无 | 0.19 | 0.24 | 5 | 1.08 | 11 | 未检出 | 2020-11-02 |  | 无 | 无 | 0.54 | 0.59 | 5 | 1.16 | 8 | 未检出
2020-11-03 |  | 无 | 无 | 0.21 | 0.26 | 5 | 0.99 | 13 | 未检出 | 2020-11-03 |  | 无 | 无 | 0.64 | 0.71 | 5 | 0.96 | 8 | 未检出
2020-11-04 |  | 无 | 无 | 0.26 | 0.23 | 5 | 0.96 | 15 | 未检出 | 2020-11-04 |  | 无 | 无 | 0.54 | 0.64 | 5 | 0.94 | 16 | 未检出
2020-11-05 |  | 无 | 无 | 0.3 | 0.24 | 5 | 0.99 | 16 | 未检出 | 2020-11-05 |  | 无 | 无 | 0.52 | 0.62 | 5 | 1.08 | 17 | 未检出
2020-11-06 |  | 无 | 无 | 0.24 | 0.21 | 5 | 1.02 | 8 | 未检出 | 2020-11-06 |  | 无 | 无 | 0.54 | 0.71 | 5 | 1.01 | 11 | 未检出
2020-11-07 |  | 无 | 无 | 0.18 | 0.189 | 5 | 1.03 | 8 | 未检出 | 2020-11-07 |  | 无 | 无 | 0.49 | 0.67 | 5 | 1 | 8 | 未检出
2020-11-08 |  | 无 | 无 | 0.22 | 0.241 | 5 | 1.05 | 6 | 未检出 | 2020-11-08 |  | 无 | 无 | 0.47 | 0.64 | 5 | 0.99 | 18 | 未检出
2020-11-09 |  | 无 | 无 | 0.28 | 0.22 | 5 | 1.01 | 7 | 未检出 | 2020-11-09 |  | 无 | 无 | 0.26 | 0.5 | 5 | 0.96 | 10 | 未检出
2020-11-10 |  | 无 | 无 | 0.27 | 0.21 | 5 | 0.97 | 11 | 未检出 | 2020-11-10 |  | 无 | 无 | 0.33 | 0.51 | 5 | 0.99 | 8 | 未检出
2020-11-11 |  | 无 | 无 | 0.2 | 0.23 | 5 | 1.08 | 8 | 未检出 | 2020-11-11 |  | 无 | 无 | 0.34 | 0.59 | 5 | 0.96 | 16 | 未检出
2020-11-12 |  | 无 | 无 | 0.18 | 0.24 | 5 | 1.11 | 7 | 未检出 | 2020-11-12 |  | 无 | 无 | 0.28 | 0.79 | 5 | 1.18 | 17 | 未检出
2020-11-13 |  | 无 | 无 | 0.24 | 0.18 | 5 | 1.07 | 11 | 未检出 | 2020-11-13 |  | 无 | 无 | 0.29 | 0.68 | 5 | 0.99 | 9 | 未检出
2020-11-14 |  | 无 | 无 | 0.33 | 0.21 | 5 | 1.02 | 9 | 未检出 | 2020-11-14 |  | 无 | 无 | 0.26 | 0.69 | 5 | 0.94 | 11 | 未检出
2020-11-15 |  | 无 | 无 | 0.24 | 0.19 | 5 | 1.16 | 13 | 未检出 | 2020-11-15 |  | 无 | 无 | 0.24 | 0.62 | 5 | 1.22 | 6 | 未检出
2020-11-16 |  | 无 | 无 | 0.26 | 0.2 | 5 | 0.96 | 15 | 未检出 | 2020-11-16 |  | 无 | 无 | 0.26 | 0.69 | 5 | 0.96 | 7 | 未检出
2020-11-17 |  | 无 | 无 | 0.18 | 0.22 | 5 | 0.94 | 3 | 未检出 | 2020-11-17 |  | 无 | 无 | 0.22 | 0.62 | 5 | 1.02 | 11 | 未检出
2020-11-18 |  | 无 | 无 | 0.18 | 0.26 | 5 | 1.08 | 8 | 未检出 | 2020-11-18 |  | 无 | 无 | 0.24 | 0.64 | 5 | 1.11 | 18 | 未检出
2020-11-19 |  | 无 | 无 | 0.11 | 0.24 | 5 | 1.01 | 3 | 未检出 | 2020-11-19 |  | 无 | 无 | 0.28 | 0.59 | 5 | 1.06 | 7 | 未检出
2020-11-20 |  | 无 | 无 | 0.24 | 0.23 | 5 | 1 | 10 | 未检出 | 2020-11-20 |  | 无 | 无 | 0.33 | 0.79 | 5 | 1.02 | 14 | 未检出
2020-11-21 |  | 无 | 无 | 0.26 | 0.24 | 5 | 1.08 | 10 | 未检出 | 2020-11-21 |  | 无 | 无 | 0.36 | 0.68 | 5 | 1.16 | 10 | 未检出
2020-11-22 |  | 无 | 无 | 0.24 | 0.22 | 5 | 1 | 11 | 未检出 | 2020-11-22 |  | 无 | 无 | 0.28 | 0.69 | 5 | 0.96 | 11 | 未检出
2020-11-23 |  | 无 | 无 | 0.16 | 0.26 | 5 | 0.94 | 25 | 未检出 | 2020-11-23 |  | 无 | 无 | 0.29 | 0.62 | 5 | 0.94 | 18 | 未检出
2020-11-24 |  | 无 | 无 | 0.18 | 0.24 | 5 | 0.99 | 13 | 未检出 | 2020-11-24 |  | 无 | 无 | 0.27 | 0.62 | 5 | 1.02 | 11 | 未检出

## 2020年10月
湖南省南县自来水公司第三水厂检测日报 | [9 empty] | 湖南省南县自来水公司振兴水厂检测日报
[8 empty] | 2020年 | 10月 | [8 empty] | 2020年 | 10月
日期 | 项目 | 嗅和味 | 肉眼可见物 | 浊度 | 二氧化氯 | 色度 | 耗氧量 | 菌落总数 | 总大肠杆菌 | 日期 | 项目 | 嗅和味 | 肉眼可见物 | 浊度 | 余氯 | 色度 | 耗氧量 | 菌落总数 | 总大肠杆菌
| 方法 | 嗅气和尝味法 | 直接观察法 | 散射法 | 便携式检测仪 | 铂-钴标准比色法 | 高猛酸钾法 | 平皿计数法 | 滤膜法 |  | 方法 | 嗅气和尝味法 | 直接观察法 | 散射法 | 便携式检测仪 | 铂-钴标准比色法 | 高猛酸钾法 | 平皿计数法 | 滤膜法
| 单位 |  |  | NTU | mg/L | 度 | mg/L | CFU/ml | 10MPN/L |  | 单位 |  |  | NTU | mg/L | 度 | mg/L | CFU/ml | 10MPN/L
| 限值 | 无异臭异味 | 无 | ≤1 | 出厂水≥0.1 | <15 | ≤3 | <100 | 不得检出 |  | 限值 | 无异臭异味 | 无 | ≤1 | 出厂水≥0.3 | <15 | ≤3 | <100 | 不得检出
2020-10-01 |  | 无 | 无 | 0.17 | 0.22 | 5 | 1.08 | 15 | 未检出 | 2020-10-01 |  | 无 | 无 | 0.44 | 0.68 | 5 | 0.96 | 7 | 未检出
2020-10-02 |  | 无 | 无 | 0.19 | 0.19 | 5 | 0.99 | 6 | 未检出 | 2020-10-02 |  | 无 | 无 | 0.54 | 0.69 | 5 | 0.99 | 16 | 未检出
2020-10-03 |  | 无 | 无 | 0.22 | 0.26 | 5 | 0.97 | 7 | 未检出 | 2020-10-03 |  | 无 | 无 | 0.64 | 0.62 | 5 | 0.97 | 5 | 未检出
2020-10-04 |  | 无 | 无 | 0.19 | 0.27 | 5 | 1.08 | 14 | 未检出 | 2020-10-04 |  | 无 | 无 | 0.54 | 0.64 | 5 | 1.08 | 18 | 未检出
2020-10-05 |  | 无 | 无 | 0.24 | 0.26 | 5 | 1.06 | 6 | 未检出 | 2020-10-05 |  | 无 | 无 | 0.52 | 0.59 | 5 | 0.98 | 11 | 未检出
2020-10-06 |  | 无 | 无 | 0.22 | 0.25 | 5 | 0.974 | 11 | 未检出 | 2020-10-06 |  | 无 | 无 | 0.54 | 0.71 | 5 | 1.02 | 7 | 未检出
2020-10-07 |  | 无 | 无 | 0.23 | 0.24 | 5 | 0.96 | 6 | 未检出 | 2020-10-07 |  | 无 | 无 | 0.49 | 0.67 | 5 | 1.08 | 16 | 未检出
2020-10-08 |  | 无 | 无 | 0.24 | 0.22 | 5 | 0.99 | 7 | 未检出 | 2020-10-08 |  | 无 | 无 | 0.47 | 0.69 | 5 | 0.99 | 18 | 未检出
2020-10-09 |  | 无 | 无 | 0.22 | 0.19 | 5 | 0.97 | 15 | 未检出 | 2020-10-09 |  | 无 | 无 | 0.61 | 0.62 | 5 | 0.96 | 10 | 未检出
2020-10-10 |  | 无 | 无 | 0.19 | 0.26 | 5 | 1.08 | 7 | 未检出 | 2020-10-10 |  | 无 | 无 | 0.62 | 0.64 | 5 | 1.18 | 8 | 未检出
2020-10-11 |  | 无 | 无 | 0.16 | 0.26 | 5 | 0.98 | 13 | 未检出 | 2020-10-11 |  | 无 | 无 | 0.46 | 0.59 | 5 | 0.99 | 16 | 未检出
2020-10-12 |  | 无 | 无 | 0.18 | 0.27 | 5 | 1.02 | 8 | 未检出 | 2020-10-12 |  | 无 | 无 | 0.54 | 0.79 | 5 | 0.94 | 17 | 未检出
2020-10-13 |  | 无 | 无 | 0.24 | 0.22 | 5 | 1.08 | 13 | 未检出 | 2020-10-13 |  | 无 | 无 | 0.52 | 0.68 | 5 | 1.22 | 9 | 未检出
2020-10-14 |  | 无 | 无 | 0.22 | 0.27 | 5 | 0.99 | 8 | 未检出 | 2020-10-14 |  | 无 | 无 | 0.57 | 0.69 | 5 | 1.16 | 11 | 未检出
2020-10-15 |  | 无 | 无 | 0.19 | 0.27 | 5 | 0.97 | 13 | 未检出 | 2020-10-15 |  | 无 | 无 | 0.55 | 0.62 | 5 | 0.94 | 13 | 未检出
2020-10-16 |  | 无 | 无 | 0.18 | 0.22 | 5 | 1.09 | 15 | 未检出 | 2020-10-16 |  | 无 | 无 | 0.46 | 0.62 | 5 | 0.96 | 16 | 未检出
2020-10-17 |  | 无 | 无 | 0.17 | 0.22 | 5 | 0.97 | 16 | 未检出 | 2020-10-17 |  | 无 | 无 | 0.62 | 0.71 | 5 | 1.02 | 9 | 未检出
2020-10-18 |  | 无 | 无 | 0.26 | 0.26 | 5 | 0.974 | 8 | 未检出 | 2020-10-18 |  | 无 | 无 | 0.63 | 0.74 | 5 | 1.11 | 18 | 未检出
2020-10-19 |  | 无 | 无 | 0.19 | 0.27 | 5 | 0.96 | 13 | 未检出 | 2020-10-19 |  | 无 | 无 | 0.62 | 0.64 | 5 | 1.06 | 7 | 未检出
2020-10-20 |  | 无 | 无 | 0.33 | 0.22 | 5 | 0.97 | 8 | 未检出 | 2020-10-20 |  | 无 | 无 | 0.66 | 0.5 | 5 | 0.98 | 14 | 未检出
2020-10-21 |  | 无 | 无 | 0.24 | 0.26 | 5 | 1.08 | 13 | 未检出 | 2020-10-21 |  | 无 | 无 | 0.54 | 0.51 | 5 | 0.96 | 9 | 未检出
2020-10-22 |  | 无 | 无 | 0.22 | 0.25 | 5 | 1.12 | 15 | 未检出 | 2020-10-22 |  | 无 | 无 | 0.52 | 0.62 | 5 | 1.03 | 8 | 未检出
2020-10-23 |  | 无 | 无 | 0.19 | 0.26 | 5 | 0.97 | 16 | 未检出 | 2020-10-23 |  | 无 | 无 | 0.54 | 0.66 | 5 | 1.03 | 11 | 未检出
2020-10-24 |  | 无 | 无 | 0.29 | 0.27 | 5 | 1.08 | 13 | 未检出 | 2020-10-24 |  | 无 | 无 | 0.54 | 0.7 | 5 | 1.02 | 8 | 未检出
2020-10-25 |  | 无 | 无 | 0.3 | 0.22 | 5 | 1.12 | 15 | 未检出 | 2020-10-25 |  | 无 | 无 | 0.55 | 0.77 | 5 | 1.08 | 13 | 未检出
2020-10-26 |  | 无 | 无 | 0.39 | 0.19 | 5 | 0.97 | 16 | 未检出 | 2020-10-26 |  | 无 | 无 | 0.43 | 0.64 | 5 | 0.99 | 8 | 未检出
2020-10-27 |  | 无 | 无 | 0.34 | 0.26 | 5 | 1.22 | 8 | 未检出 | 2020-10-27 |  | 无 | 无 | 0.44 | 0.62 | 5 | 0.97 | 13 | 未检出
2020-10-28 |  | 无 | 无 | 0.28 | 0.26 | 5 | 1.09 | 18 | 未检出 | 2020-10-28 |  | 无 | 无 | 0.39 | 0.64 | 5 | 1.09 | 15 | 未检出
2020-10-29 |  | 无 | 无 | 0.27 | 0.27 | 5 | 0.97 | 16 | 未检出 | 2020-10-29 |  | 无 | 无 | 0.36 | 0.74 | 5 | 0.97 | 16 | 未检出
2020-10-30 |  | 无 | 无 | 0.22 | 0.22 | 5 | 1.08 | 18 | 未检出 | 2020-10-30 |  | 无 | 无 | 0.33 | 0.63 | 5 | 0.974 | 11 | 未检出
2020-10-31 |  | 无 | 无 | 0.26 | 0.22 | 5 | 0.97 | 9 | 未检出 | 2020-10-31 |  | 无 | 无 | 0.41 | 0.68 | 5 | 0.96 | 18 | 未检出

## 2020年9月
湖南省南县自来水公司第三水厂检测日报 | [9 empty] | 湖南省南县自来水公司振兴水厂检测日报
[8 empty] | 2020年 | 9月 | [8 empty] | 2020年 | 9月
日期 | 项目 | 嗅和味 | 肉眼可见物 | 浊度 | 二氧化氯 | 色度 | 耗氧量 | 菌落总数 | 总大肠杆菌 | 日期 | 项目 | 嗅和味 | 肉眼可见物 | 浊度 | 余氯 | 色度 | 耗氧量 | 菌落总数 | 总大肠杆菌
| 方法 | 嗅气和尝味法 | 直接观察法 | 散射法 | 便携式检测仪 | 铂-钴标准比色法 | 高猛酸钾法 | 平皿计数法 | 滤膜法 |  | 方法 | 嗅气和尝味法 | 直接观察法 | 散射法 | 便携式检测仪 | 铂-钴标准比色法 | 高猛酸钾法 | 平皿计数法 | 滤膜法
| 单位 |  |  | NTU | mg/L | 度 | mg/L | CFU/ml | 10MPN/L |  | 单位 |  |  | NTU | mg/L | 度 | mg/L | CFU/ml | 10MPN/L
| 限值 | 无异臭异味 | 无 | ≤1 | 出厂水≥0.1 | <15 | ≤3 | <100 | 不得检出 |  | 限值 | 无异臭异味 | 无 | ≤1 | 出厂水≥0.3 | <15 | ≤3 | <100 | 不得检出
2020-09-01 |  | 无 | 无 | 0.32 | 0.22 | 5 | 0.97 | 9 | 未检出 | 2020-09-01 |  | 无 | 无 | 0.44 | 0.58 | 5 | 0.98 | 10 | 未检出
2020-09-02 |  | 无 | 无 | 0.22 | 0.26 | 5 | 0.96 | 4 | 未检出 | 2020-09-02 |  | 无 | 无 | 0.54 | 0.66 | 5 | 0.94 | 9 | 未检出
2020-09-03 |  | 无 | 无 | 0.29 | 0.19 | 5 | 0.98 | 8 | 未检出 | 2020-09-03 |  | 无 | 无 | 0.47 | 0.67 | 5 | 1.02 | 11 | 未检出
2020-09-04 |  | 无 | 无 | 0.3 | 0.27 | 5 | 1.02 | 6 | 未检出 | 2020-09-04 |  | 无 | 无 | 0.61 | 0.58 | 5 | 1.06 | 19 | 未检出
2020-09-05 |  | 无 | 无 | 0.27 | 0.22 | 5 | 0.94 | 7 | 未检出 | 2020-09-05 |  | 无 | 无 | 0.38 | 0.59 | 5 | 0.94 | 22 | 未检出
2020-09-06 |  | 无 | 无 | 0.33 | 0.19 | 5 | 0.96 | 15 | 未检出 | 2020-09-06 |  | 无 | 无 | 0.48 | 0.66 | 5 | 1.11 | 13 | 未检出
2020-09-07 |  | 无 | 无 | 0.29 | 0.26 | 5 | 1.08 | 5 | 未检出 | 2020-09-07 |  | 无 | 无 | 0.44 | 0.67 | 5 | 1.21 | 7 | 未检出
2020-09-08 |  | 无 | 无 | 0.25 | 0.27 | 5 | 0.99 | 8 | 未检出 | 2020-09-08 |  | 无 | 无 | 0.42 | 0.7 | 5 | 0.94 | 16 | 未检出
2020-09-09 |  | 无 | 无 | 0.26 | 0.26 | 5 | 0.97 | 6 | 未检出 | 2020-09-09 |  | 无 | 无 | 0.33 | 0.72 | 5 | 0.96 | 5 | 未检出
2020-09-10 |  | 无 | 无 | 0.31 | 0.25 | 5 | 1.08 | 7 | 未检出 | 2020-09-10 |  | 无 | 无 | 0.47 | 0.69 | 5 | 1.18 | 18 | 未检出
2020-09-11 |  | 无 | 无 | 0.27 | 0.24 | 5 | 1.06 | 13 | 未检出 | 2020-09-11 |  | 无 | 无 | 0.48 | 0.74 | 5 | 1.16 | 11 | 未检出
2020-09-12 |  | 无 | 无 | 0.33 | 0.22 | 5 | 0.974 | 8 | 未检出 | 2020-09-12 |  | 无 | 无 | 0.51 | 0.79 | 5 | 0.94 | 7 | 未检出
2020-09-13 |  | 无 | 无 | 0.35 | 0.26 | 5 | 0.96 | 13 | 未检出 | 2020-09-13 |  | 无 | 无 | 0.42 | 0.68 | 5 | 1.21 | 16 | 未检出
2020-09-14 |  | 无 | 无 | 0.22 | 0.27 | 5 | 0.97 | 8 | 未检出 | 2020-09-14 |  | 无 | 无 | 0.44 | 0.69 | 5 | 1.14 | 18 | 未检出
2020-09-15 |  | 无 | 无 | 0.29 | 0.27 | 5 | 1.08 | 13 | 未检出 | 2020-09-15 |  | 无 | 无 | 0.5 | 0.62 | 5 | 0.97 | 10 | 未检出
2020-09-16 |  | 无 | 无 | 0.3 | 0.22 | 5 | 1.12 | 15 | 未检出 | 2020-09-16 |  | 无 | 无 | 0.51 | 0.64 | 5 | 0.93 | 8 | 未检出
2020-09-17 |  | 无 | 无 | 0.39 | 0.19 | 5 | 0.97 | 16 | 未检出 | 2020-09-17 |  | 无 | 无 | 0.62 | 0.59 | 5 | 1.18 | 16 | 未检出
2020-09-18 |  | 无 | 无 | 0.34 | 0.26 | 5 | 1.22 | 8 | 未检出 | 2020-09-18 |  | 无 | 无 | 0.44 | 0.71 | 5 | 1.08 | 17 | 未检出
2020-09-19 |  | 无 | 无 | 0.28 | 0.26 | 5 | 1.09 | 18 | 未检出 | 2020-09-19 |  | 无 | 无 | 0.49 | 0.64 | 5 | 1.07 | 8 | 未检出
2020-09-20 |  | 无 | 无 | 0.27 | 0.27 | 5 | 0.97 | 16 | 未检出 | 2020-09-20 |  | 无 | 无 | 0.5 | 0.62 | 5 | 0.96 | 13 | 未检出
2020-09-21 |  | 无 | 无 | 0.22 | 0.22 | 5 | 1.08 | 18 | 未检出 | 2020-09-21 |  | 无 | 无 | 0.55 | 0.68 | 5 | 0.97 | 14 | 未检出
2020-09-22 |  | 无 | 无 | 0.26 | 0.22 | 5 | 0.97 | 9 | 未检出 | 2020-09-22 |  | 无 | 无 | 0.52 | 0.71 | 5 | 1.09 | 9 | 未检出
2020-09-23 |  | 无 | 无 | 0.31 | 0.26 | 5 | 1.08 | 15 | 未检出 | 2020-09-23 |  | 无 | 无 | 0.43 | 0.66 | 5 | 1.06 | 11 | 未检出
2020-09-24 |  | 无 | 无 | 0.29 | 0.25 | 5 | 1.11 | 8 | 未检出 | 2020-09-24 |  | 无 | 无 | 0.39 | 0.56 | 5 | 1.03 | 11 | 未检出
2020-09-25 |  | 无 | 无 | 0.19 | 0.24 | 5 | 1.09 | 15 | 未检出 | 2020-09-25 |  | 无 | 无 | 0.44 | 0.67 | 5 | 1.09 | 9 | 未检出
2020-09-26 |  | 无 | 无 | 0.22 | 0.23 | 5 | 1.04 | 6 | 未检出 | 2020-09-26 |  | 无 | 无 | 0.42 | 0.72 | 5 | 0.98 | 8 | 未检出
2020-09-27 |  | 无 | 无 | 0.17 | 0.19 | 5 | 0.97 | 7 | 未检出 | 2020-09-27 |  | 无 | 无 | 0.46 | 0.68 | 5 | 1.11 | 16 | 未检出
2020-09-28 |  | 无 | 无 | 0.24 | 0.22 | 5 | 0.99 | 14 | 未检出 | 2020-09-28 |  | 无 | 无 | 0.44 | 0.62 | 5 | 1 | 7 | 未检出
2020-09-29 |  | 无 | 无 | 0.244 | 0.19 | 5 | 1.05 | 6 | 未检出 | 2020-09-29 |  | 无 | 无 | 0.42 | 0.71 | 5 | 1.03 | 11 | 未检出
2020-09-30 |  | 无 | 无 | 0.16 | 0.28 | 5 | 1.07 | 11 | 未检出 | 2020-09-30 |  | 无 | 无 | 0.33 | 0.66 | 5 | 0.98 | 18 | 未检出

## Sheet3
湖南省南县自来水公司第三水厂检测日报
2020-10-01
日期 | 项目 | 嗅和味 | 肉眼可见物 | 浊度 | 二氧化氯 | 色度 | 耗氧量 | 菌落总数 | 总大肠杆菌
| 方法 | 嗅气和尝味法 | 直接观察法 | 散射法 | 便携式检测仪 | 铂-钴标准比色法 | 高猛酸钾法 | 平皿计数法 | 滤膜法
| 单位 |  |  | NTU | mg/L | 度 | mg/L | CFU/ml | 10MPN/L
| 限值 | 无异臭异味 | 无 | ≤1 | 出厂水≥0.1 | <15 | ≤3 | <100 | 不得检出
2020-10-01 |  | 无 | 无 | 0.17 | 0.22 | 5 | 1.08 | 15 | 未检出
2020-10-02 |  | 无 | 无 | 0.19 | 0.19 | 5 | 0.99 | 6 | 未检出
2020-10-03 |  | 无 | 无 | 0.22 | 0.26 | 5 | 0.97 | 7 | 未检出
2020-10-04 |  | 无 | 无 | 0.19 | 0.27 | 5 | 1.08 | 14 | 未检出
2020-10-05 |  | 无 | 无 | 0.24 | 0.26 | 5 | 1.06 | 6 | 未检出
2020-10-06 |  | 无 | 无 | 0.22 | 0.25 | 5 | 0.974 | 11 | 未检出
2020-10-07 |  | 无 | 无 | 0.23 | 0.24 | 5 | 0.96 | 6 | 未检出
2020-10-08 |  | 无 | 无 | 0.24 | 0.22 | 5 | 0.99 | 7 | 未检出
2020-10-09 |  | 无 | 无 | 0.22 | 0.19 | 5 | 0.97 | 15 | 未检出
2020-10-10 |  | 无 | 无 | 0.19 | 0.26 | 5 | 1.08 | 7 | 未检出
2020-10-11 |  | 无 | 无 | 0.16 | 0.26 | 5 | 0.98 | 13 | 未检出
2020-10-12 |  | 无 | 无 | 0.18 | 0.27 | 5 | 1.02 | 8 | 未检出
2020-10-13 |  | 无 | 无 | 0.24 | 0.22 | 5 | 1.08 | 13 | 未检出
2020-10-14 |  | 无 | 无 | 0.22 | 0.27 | 5 | 0.99 | 8 | 未检出
2020-10-15 |  | 无 | 无 | 0.19 | 0.27 | 5 | 0.97 | 13 | 未检出
2020-10-16 |  | 无 | 无 | 0.18 | 0.22 | 5 | 1.09 | 15 | 未检出
2020-10-17 |  | 无 | 无 | 0.17 | 0.22 | 5 | 0.97 | 16 | 未检出
2020-10-18 |  | 无 | 无 | 0.26 | 0.26 | 5 | 0.974 | 8 | 未检出
2020-10-19 |  | 无 | 无 | 0.19 | 0.27 | 5 | 0.96 | 13 | 未检出
2020-10-20 |  | 无 | 无 | 0.33 | 0.22 | 5 | 0.97 | 8 | 未检出
2020-10-21 |  | 无 | 无 | 0.24 | 0.26 | 5 | 1.08 | 13 | 未检出
2020-10-22 |  | 无 | 无 | 0.22 | 0.25 | 5 | 1.12 | 15 | 未检出
2020-10-23 |  | 无 | 无 | 0.19 | 0.26 | 5 | 0.97 | 16 | 未检出
2020-10-24 |  | 无 | 无 | 0.29 | 0.27 | 5 | 1.08 | 13 | 未检出
2020-10-25 |  | 无 | 无 | 0.3 | 0.22 | 5 | 1.12 | 15 | 未检出
2020-10-26 |  | 无 | 无 | 0.39 | 0.19 | 5 | 0.97 | 16 | 未检出
2020-10-27 |  | 无 | 无 | 0.34 | 0.26 | 5 | 1.22 | 8 | 未检出
2020-10-28 |  | 无 | 无 | 0.28 | 0.26 | 5 | 1.09 | 18 | 未检出
2020-10-29 |  | 无 | 无 | 0.27 | 0.27 | 5 | 0.97 | 16 | 未检出
2020-10-30 |  | 无 | 无 | 0.22 | 0.22 | 5 | 1.08 | 18 | 未检出
2020-10-31 |  | 无 | 无 | 0.26 | 0.22 | 5 | 0.97 | 9 | 未检出