附件1

**南县2023年农村供水工程标准化管理评价结果汇总表**

填报单位（公章）：南县水利局 填报人： 张伟 联系方式： 13973695450

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市州 | 县市区 | 工程名称 | 水源  类型 | 设计日  供水规模  （m³/d) | 服务  人口  （人） | 其中服务农村人口  （人） | 水质  达标率  （%） | 管网  漏损率  （%) | 供水  保证率  （%) | 水费  收缴率  （%） |
| 1 | 益阳市 | 南县 | 明山头镇创业水厂 | 地表水 | 3500 | 40457 | 38000 | 100 | 10 | 100 | 95 |
| 2 | 益阳市 | 南县 | 乌嘴乡东河水厂 | 地下水 | 2,850 | 38348 | 38980 | 100 | 10 | 100 | 95 |
| 3 | 益阳市 | 南县 | 华阁镇集镇水厂 | 地表水 | 2750 | 21322 | 17689 | 100 | 10 | 100 | 95 |
| 4 | 益阳市 | 南县 | 青树嘴镇新建水厂 | 地下水 | 2,850 | 22014 | 26721 | 100 | 11 | 100 | 95 |
| 5 | 益阳市 | 南县 | 浪拔湖镇集镇水厂 | 地下水 | 2,100 | 29938 | 26710 | 100 | 10 | 100 | 95 |
| 6 | 益阳市 | 南县 | 麻河口镇蔡家铺水厂 | 地下水 | 2,650 | 38795 | 29288 | 100 | 10 | 100 | 95 |
| 7 | 益阳市 | 南县 | 三仙湖镇均和水厂 | 地表水 | 3450 | 31787 | 32438 | 100 | 10 | 100 | 95 |
| 8 | 益阳市 | 南县 | 华阁镇三八水厂 | 地下水 | 450 | 3397 | 2060 | 100 | 13 | 100 | 95 |
| 9 | 益阳市 | 南县 | 华阁镇子午水厂 | 地下水 | 450 | 3284 | 3397 | 100 | 14 | 100 | 95 |
| 10 | 益阳市 | 南县 | 中鱼口镇游港水厂 | 地下水 | 900 | 9342 | 9342 | 100 | 10 | 100 | 95 |

备注：1. 县级水行政主管部门申报时，应按推荐优先级进行排序，市级市水行政主管部门复核汇总申报。

1. 工程名称应与湖南省农村供水信息化管理系统中录入的工程名称一致。
2. 水源类型为：水库、河流、湖泊、地下水、其他。